## Zad. nr 7
Inaktywator przeciwciał skierowanych do antygenów z układu Lewis, Inaktywator przeciwciał skierowanych do antygenów z układu P1Pk, zestaw krwinek wzorcowych do identyfikacji przeciwciał.
Lp. | Nazwa odczynnika | Nazwa handlowa produktu | Nazwa producenta odczynnika | Nr katalogowy | Jednostka miary | Ilość opakowań | Cena jednostkowa (opakowania) netto [PLN] | Wartość netto [PLN] | Stawka VAT [%] | Wartość brutto [PLN]
1 | Substancja do inaktywacji przeciwciał o swoistości anty-Lea i anty-Leb |  |  |  | 2 ml | 1 |  | 0 |  | 0
2 | Substancja do inaktywacji przeciwciał o swoistości anty-P1Pk |  |  |  | 2 ml | 1 |  | 0 |  | 0
3 | Zestaw 2-4% zawiesin krwinek panelowych w zakraplaczach do identyfikacji przeciwciał – minimum 16-krwinkowy, przynajmniej jedna krwinka powinna mieć antygen rzadko występujący Do, Sc, Yt |  |  |  | min. 16 but. x 3 ml | 13 |  | 0 |  | 0
RAZEM WARTOŚĆ BRUTTO ZA REALIZACJĘ ZADANIA NR 7 | [9 empty] | 0
Oświadczamy, że: • Pozycja 3 – do zestawu panelowych krwinek wzorcowych będzie dołączana szczegółowa charakterystyka antygenowa krwinek panelowych. • Terminy ważności odczynników bedą krótsze niż: - 6 miesięcy od daty dostarczenia (pozycja 1 i 2) - 4 tygodnie od daty dostarczenia z cyklicznością dostawy (zapewniającą ciągłość pracy) raz na miesiąc (pozycja 3). • Krwinki są w płynie konserwującym, gotowe do użycia po uprzednim przemyciu. • Odczynniki z pozycji 1-2 posiadają znak CE. • Odczynniki z pozycji 3 posiadają Certyfikaty WE zgodne z wymogami Dyrektywy 98/79/WE. • Odczynniki z pozycji 3 dostarczane bedą w abonamencie miesięcznym, z zachowaniem ciągłości, zgodnie z harmonogramem dostaw producenta.

## Zad. nr 6
Odczynniki umożliwiające właściwe przygotowanie próbek krwi do badań
Lp. | Nazwa odczynnika | Nazwa handlowa produktu | Nazwa producenta odczynnika | Nr katalogowy | Jednostka miary | Ilość opakowań | Cena jednostkowa (opakowania) netto [PLN] | Wartość netto [PLN] | Stawka VAT [%] | Wartość brutto [PLN]
1 | TROMBINA WOŁOWA do diagnostyki in vitro liofilizowana |  |  |  | 10 amp.x400 j. | 4 |  | 0 |  | 0
RAZEM WARTOŚĆ BRUTTO ZA REALIZACJĘ ZADANIA NR 6 | [9 empty] | 0

## Zad. nr 5
Odczynniki do diagnostyki przeciwciał skierowanych do antygenów krwinki płytkowej oraz antygenów HLA kl.I – metoda immunoenzymatyczna (ELISA)
Lp. | Nazwa odczynnika | Nazwa handlowa produktu | Nazwa producenta odczynnika | Nr katalogowy | Jednostka miary | Ilość opakowań | Cena jednostkowa (opakowania) netto [PLN] | Wartość netto [PLN] | Stawka VAT [%] | Wartość brutto [PLN]
1 | Zestaw do oznaczania przeciwciał przeciwpłytkowych oraz HLA kl. I * metoda immunoenzymatyczna (ELISA) |  |  |  | ZESTAW/ max. 5 badań | 5 |  | 0 |  | 0
RAZEM WARTOŚĆ BRUTTO ZA REALIZACJĘ ZADANIA NR 5 | [9 empty] | 0
Oświadczamy, że: • Zestaw zawiera komplet odczynników do wykonania oznaczenia. • Odczynniki posiadają znak CE.

## Zad. nr 4
Odczynniki dodatkowe do testów serologicznych
Lp. | Nazwa odczynnika | Nazwa handlowa produktu | Nazwa producenta odczynnika | Nr katalogowy | Jednostka miary | Ilość opakowań | Cena jednostkowa (opakowania) netto [PLN] | Wartość netto [PLN] | Stawka VAT [%] | Wartość brutto [PLN]
1 | Buforowany roztwór NaCl o pH 6,9-7,1 |  |  |  | 5000 ml | 30 |  | 0 |  | 0
2 | Zestaw odczynników do kwaśnej elucji przeciwciał klasy IgG, zawierający: 0,1 M glicyna/HCL (20 ml); 10% EDTA-Na2 (5 ml); 1M TRIS/NaCl (5 ml) |  |  |  | 30 ml | 2 |  | 0 |  | 0
RAZEM WARTOŚĆ BRUTTO ZA REALIZACJĘ ZADANIA NR 4 | [9 empty] | 0

## Zad. nr 3
Odczynniki do oznaczania antygenów krwinek czerwonych – (ABO, Rh, inne układy grupowe), określania alloprzeciwciał naturalnych, odpornościowych oraz autoprzeciwciał, krwinki wzorcowe do screeningu przeciwciał (zestaw 3 krwinek wzorcowych do PTA i testu NaCl i zestaw 3 krwinek wzorcowych papainowanych do testu enzymatycznego) oraz krwinki panelowe do identyfikacji przeciwciał (zestaw 11 krwinek panelowych do PTA i testu NaCl i zestaw 11 krwinek panelowych papainowanych do testu enzymatycznego) -– technika mikrokolumnowa. Odczynniki i krwinki kompatybilne ze sprzętem jaki posiada zamawiający: czytnik Banjo, inkubatory, wirówki i pipety firmy DiaMed/BioRad.
Lp. | Nazwa odczynnika | Nazwa handlowa produktu | Nazwa producenta odczynnika | Nr katalogowy | Jednostka miary | Ilość opakowań | Cena jednostkowa (opakowania) netto [PLN] | Wartość netto [PLN] | Stawka VAT [%] | Wartość brutto [PLN]
1 | ABO/RhD (VI+/VI-) |  |  |  | 4 x 12 szt. | 3 |  | 0 |  | 0
2 | Rh subgroups + Cw + Kell |  |  |  | 4 x 12 szt. | 2 |  | 0 |  | 0
3 | Anti-K/k |  |  |  | 1 x 12 szt. | 2 |  | 0 |  | 0
4 | Anti-Kpa/Kpb |  |  |  | 1 x 12 szt. | 2 |  | 0 |  | 0
5 | DiaClonAnti-Lea |  |  |  | 1 x 12 szt. | 2 |  | 0 |  | 0
6 | DiaClonAnti-Lea |  |  |  | 1 x 12 szt. | 2 |  | 0 |  | 0
7 | DiaClonAnti-Jka |  |  |  | 1 x 12 szt. | 4 |  | 0 |  | 0
8 | DiaClonAnti-Jkb |  |  |  | 1 x 12 szt. | 4 |  | 0 |  | 0
9 | ID-Card Fya |  |  |  | 1 x 12 szt. | 4 |  | 0 |  | 0
10 | ID-Card Fyb |  |  |  | 1 x 12 szt. | 4 |  | 0 |  | 0
11 | Test serum ID-Anti-Fya |  |  |  | 1 x 3,6 ml | 5 |  | 0 |  | 0
12 | Test serum ID-Anti-Fyb |  |  |  | 1 x 3,6 ml | 5 |  | 0 |  | 0
13 | Anti-Lua/Lub |  |  |  | 1 x 12 szt. | 2 |  | 0 |  | 0
14 | DC Screening I |  |  |  | 1 x 12 szt. | 12 |  | 0 |  | 0
15 | DC Screening II |  |  |  | 1 x 12 szt. | 6 |  | 0 |  | 0
16 | ID Diluent 1 |  |  |  | 2 x 100 ml | 3 |  | 0 |  | 0
17 | ID Diluent 2 |  |  |  | 1 x 500 ml | 20 |  | 0 |  | 0
18 | ID Diluent 2 |  |  |  | 2 x 100 ml | 1 |  | 0 |  | 0
19 | DiaCidel - zestaw do elucji |  |  |  | Zestaw/10 badań | 9 |  | 0 |  | 0
20 | LISS Coombs |  |  |  | 112 x 12 szt. | 7 |  | 0 |  | 0
21 | CoombsAnti-IgG |  |  |  | 4 x 12 szt. | 2 |  | 0 |  | 0
22 | NaCl /Enzyme test and Cold agglutinins |  |  |  | 112 x 12 szt. | 2 |  | 0 |  | 0
23 | ID-Card S |  |  |  | 1 x 12 szt. | 3 |  | 0 |  | 0
24 | Test serum ID-Anti-S |  |  |  | 1 x 3,6 ml | 3 |  | 0 |  | 0
25 | ID-Card s |  |  |  | 1 x 12 szt. | 3 |  | 0 |  | 0
26 | Test serum ID-Anti-s |  |  |  | 1 x 3,6 ml | 3 |  | 0 |  | 0
27 | Oznaczenie IgG na krwince półilościowo |  |  |  | 1 x 12 szt. | 4 |  | 0 |  | 0
28 | Oznaczenie podklas IgG na krwince |  |  |  | 1 x 12 szt. | 4 |  | 0 |  | 0
29 | ID-Papain |  |  |  | 1 x 10ml | 13 |  | 0 |  | 0
30 | Albumina 30% |  |  |  | 1 x 10ml | 1 |  | 0 |  | 0
31 | Diamed Quality Control Survey Advanced |  |  |  | zestaw | 4 |  | 0 |  | 0
32 | Zestaw 3 krwinek wzorcowych do PTA i testu NaCl (r-r 0,8% gotowy do użycia) |  |  |  | 3 x 10 ml | 77 |  | 0 |  | 0
33 | Zestaw 3 krwinek wzorcowych papainowanych do t. enzymatycznego (r-r 0,8% gotowy do użycia) |  |  |  | 3 x 10 ml | 35 |  | 0 |  | 0
34 | Zestaw 11 krwinek panelowych do PTA i testu NaCl (r-r 0,8% gotowy do użycia) |  |  |  | 11 x 4 ml | 21 |  | 0 |  | 0
35 | Zestaw 11 krwinek panelowych papainowanych do testu enzymatycznego (r-r 0,8% gotowy do użycia) |  |  |  | 11 x 4 ml | 21 |  | 0 |  | 0
RAZEM WARTOŚĆ BRUTTO ZA REALIZACJĘ ZADANIA NR 3 | [9 empty] | 0
Oświadczamy, że: • Odczynniki z pozycji 5 i 6, 7 i 8, 9 i 10, 11 i 12, 23 i 25, 24 i 26, 32 i 33, 34 i 35 będą dostarczane łącznie, z tym samym terminem ważności. • Odczynniki dostarczane będą z zachowaniem tej samej serii w dostawie. • Odczynniki z pozycji: 32, 33,34 i 35 będą dostarczane w abonamencie miesięcznym z zachowaniem ciągłości, zgodnie z harmonogramem dostaw producenta. • Odczynniki z pozycji 32 będą dostarczane w dostawach parzystych po 6 opakowań, wdostawach nieparzystych po 5 opakowań. • Odczynniki z pozycji 33 będą dostarczane w dostawach parzystych po 3 opakowania, wdostawach nieparzystych po 2 opakowania. • Odczynniki z pozycji 34 i 35 będą dostarczane w dostawach parzystych po 2 opakowania, w dostawach nieparzystych 1 opakowaniu. • Terminy ważności odczynników nie będą krótsze niż: - 6 miesięcy od daty dostarczenia (pozycja 1-3, 5-12, 14-28, 30) - 4 miesiące od daty dostarczenia (pozycja 4, 13) - 4-6 tygodni od daty dostarczenia z cyklicznością dostawy (zapewniającą ciągłość pracy) raz na miesiąc (pozycja 29, 32 - 35) - 4 tygodnie od daty dostarczenia z cyklicznością dostawy raz na kwartał (pozycja 31). • Odczynników są zgodne z instrukcjami obsługi posiadanych przez Zamawiającego urządzeń (czytnik Banjo, inkubatory, wirówki i pipety firmy DiaMed / BioRad) w oparciu o Ustawę o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010. • Karty 6-kolumnowe gotowe do użycia, wykorzystujące metodę opartą na aglutynacji krwinek czerwonych wypełnione żelem, przechowywane w temperaturze pokojowej. Każda karta jest dokładnie opisana (numer serii, data ważności). • Pozycja 34-35 - zestaw zawiera krwinki o wyrażonej ekspresji antygenów: C, Cw, c, D, E, e, K, k, Kpa, Fya, Fyb, Jka, Jkb, S, s, Lea, Leb, M, N, P1, Lua. • Odczynniki z pozycji 1-30 posiadają znak CE. • Odczynniki z pozycji 32 - 35 posiadają Certyfikaty WE zgodne z wymogami Dyrektywy 98/79/WE

## Zad. nr 2
Odczynniki do testów serologicznych; odczynniki stanowiące kontrolę poprawności wykonywanych testów serologicznych oraz odczynniki do wykrywania lub identyfikacji przeciwciał skierowanych przeciwko antygenom krwinek czerwonych (konserwowane krwinki wzorcowe do układu ABO złożone z zestawu krwinek grupy krwi: O, A1, B i A2 oraz konserwowane krwinki wzorcowe do wykrywania przeciwciał złożone z odpowiednio dobranego zestawu krwinek grupy O.
Lp. | Nazwa odczynnika | Nazwa handlowa produktu | Nazwa producenta odczynnika | Nr katalogowy | Jednostka miary | Ilość opakowań | Cena jednostkowa (opakowania) netto [PLN] | Wartość netto [PLN] | Stawka VAT [%] | Wartość brutto [PLN]
1 | SUROWICA ANTYGLOBULINOWA POLIWALENTNA BEZBRAWNA, PRZEJRZYSTA, PŁYNNA |  |  |  | 5 ml | 50 |  | 0 |  | 0
2 | ODCZYNNIK ANTY-IgG, BEZBRAWNY, PRZEJRZYSTY, PŁYNNY |  |  |  | 2 ml | 100 |  | 0 |  | 0
3 | STANDARD ANTY-D BEZBRAWNY, PRZEJRZYSTY, PŁYNNY o aktywności ≤0,1 IU/ml (≤0,02 µg/ml) |  |  |  | 2 ml | 50 |  | 0 |  | 0
4 | STANDARD ANTY-D MIKRO o aktywności ≤0,05 IU/ml (≤0,01 µg/ml) |  |  |  | 2 ml | 20 |  | 0 |  | 0
5 | PEG – 20% ROZTWÓR GLIKOLU POLIETYLENOWEGO, BEZBRAWNY, PRZEJRZYSTY, PŁYNNY |  |  |  | 4 ml | 80 |  | 0 |  | 0
6 | PAPAINA - Liofilizat papainy z dołączonym rozpuszczalnikiem |  |  |  | 3 ml | 10 |  | 0 |  | 0
7 | LISS PŁYNNY - Zbuforowany fizjologiczny roztwór soli NaCl o wyznaczonej, stałej wartości osmolalności |  |  |  | 100 ml | 30 |  | 0 |  | 0
8 | SUROWICA GRUPY AB DO BADAŃ SEROLOGICZNYCH |  |  |  | 5 ml | 5 |  | 0 |  | 0
9 | STANDARYZOWANE KRWINKI WZORCOWE O RhD+ OPŁASZCZONE PRZECIWCIAŁAMI ANTY-D GOTOWE DO UŻYTKU |  |  |  | 2 but. x 2 ml | 20 |  | 0 |  | 0
10 | KONSERWOWANE KRWINKI WZORCOWE DO WYKRYWANIA PRZECIWCIAŁ |  |  |  | 3 but. x 4ml | 26 |  | 0 |  | 0
11 | KONSERWOWANE KRWINKI WZORCOWE DO UKŁADU ABO |  |  |  | 3 but. x 4 ml | 84 |  | 0 |  | 0
12 | KONSERWOWANE KRWINKI WZORCOWE DO UKŁADU ABO z krwinkami A2 |  |  |  | 4 but. x 4 ml | 13 |  | 0 |  | 0
RAZEM WARTOŚĆ BRUTTO ZA REALIZACJĘ ZADANIA NR 2 | [9 empty] | 0
Oświadczamy, że: • Zaoferowane odczynniki, z wyjątkiem pozycji 6, mają postać płynną, • Odczynniki (z wyłączeniem pozycji 7) konfekcjonowane są w szklanych opakowaniach z integralnym zakraplaczem umieszczonym w zakrętce zapewniającym stałą dozę odczynnika. • Pozycja 7 - odczynnik konfekcjonowany w plastikowej buteleczce z dozownikiem. • Pozycja 9 - krwinki z zastosowaniem do kontroli ujemnych wyników testów antyglobulinowych, kontroli czułości, specyficzności i aktywności surowicy antyglobulinowej poliwalentnej i monowalentnej, odczynnika monoklonalnego anty-IgG w teście BTA. • Odczynniki z pozycji 9-12: posiadają 100% czułość i specyficzność diagnostyczna, w czasie przechowywania w terminie ważności brak hemolizy i zmian w aktywności antygenowej. • Pozycja 10 - zestaw zawiera krwinki o wyrażonej ekspresji antygenów: C, Cw, c, D, E, e, K, k, Kpa, Fya, Fyb, Jka, Jkb, S, s, Lea, Leb, M, N, P1, Lua, w tym: dwa rodzaje krwinek powinny być RhD dodatnie, zawiera antygen CW (np.DCWCee) oraz antygen E w podwójnej dawce (DccEE), jedne z krwinek są RhD ujemne (dccee), jedne z krwinek są K dodatnie; co najmniej jedne krwinki w zestawie zawierają homozygotyczną ekspresję antygenów: Fya, Fyb, Jka, Jkb, M, S, s. • Pozycja 10, 11 i 12 posiadają stężenie krwinek wzorcowych min. 20-25%. • Odczynniki z pozycji 9-12 będą dostarczane łącznie. • Krwinki w płynie konserwującym, gotowe do użycia po uprzednim przemyciu pozycja 10, 11, 12. • Terminy ważności odczynników nie bedą krótsze niż: - 5 tygodni od daty dostarczenia (pozycja 9-12),z cyklicznością dostawy (zapewniającą ciągłość pracy) raz na miesiąc, - 6 miesięcy od daty dostarczenia (pozycja 1-8), • Odczynniki posiadają znak CE, w tym pozycje 1-4, 6, 9-12 Certyfikaty WE zgodne z wymogami Dyrektywy 98/79/WE, • Zamawiający wymaga dokumentów potwierdzających (ulotki, oświadczenie producenta itp.), że zaoferowane odczynniki spełniają wymagania określone w załączniku nr 1B oraz określone dla pozycji 10,11, 12 stężenie krwinek. • Odczynniki z pozycji: 9,10,11,12 dostarczane będą w abonamencie miesięcznym z zachowaniem ciągłości zgodnie z harmonogramem dostaw producenta, w ilości określonej w tabeli:
Lp. | Nazwa odczynnika | Opakowanie | Dostawy |  |  |  |  | Uwagi
9 | STANDARYZOWANE KRWINKI WZORCOWE O RhD+ OPŁASZCZONE PRZECIWCIAŁAMI ANTY-D GOTOWE DO UŻYTKU | 2 but. x 2 ml | 2 x opakowanie (dostawy nieparzyste 1, 3, 5, itd.) 1 x opakowanie (dostawy parzyste 2, 4, 6, itd) |  |  |  |  | Krwinki zamawiane w abonamencie miesięcznym, wg harmonogramu dostaw
10 | KONSERWOWANE KRWINKI WZORCOWE DO WYKRYWANIA PRZECIWCIAŁ | 3 but. x 4 ml | 2 op./miesiąc
11 | KONSERWOWANE KRWINKI WZORCOWE DO UKŁADU ABO | 3 but. x 4 ml | 6 x opakowanie (dostawy nieparzyste 1, 3, 5, itd.) 7 x opakowanie (dostawy parzyste 2, 4, 6, itd)
12 | KONSERWOWANE KRWINKI WZORCOWE DO UKŁADU ABO z krwinkami A2 | 4 but. x 4 ml | 1 op./miesiąc

## Zad. nr 1
Odczynniki monoklonalne do oznaczania antygenów krwinek czerwonych – technika szkiełkowa i probówkowa. (układy ABO, Rh, inne układy grupowe) oraz technika mikrokolumnowa (układ Rh i antygen K z układu Kell) – kompatybilne ze sprzętem jaki posiada Zamawiający: czytnik Banjo, inkubatory, wirówki i pipety firmy DiaMed / BioRad.
Lp. | Nazwa odczynnika | Nazwa handlowa produktu | Nazwa producenta odczynnika | Nr katalogowy | Jednostka miary | Ilość opakowań | Cena jednostkowa (opakowania) netto [PLN] | Wartość netto [PLN] | Stawka VAT [%] | Wartość brutto [PLN]
1 | ODCZYNNIK MONOKLONALNY ANTI-A Ig-M Klon BIRMA 1 |  |  |  | Op./10 ml | 120 |  | 0 |  | 0
2 | ODCZYNNIK MONOKLONALNY ANTI-A Ig-M Klon 9113D10 |  |  |  | Op./10 ml | 30 |  | 0 |  | 0
3 | ODCZYNNIK MONOKLONALNY ANTI-B Ig-M Klon LB 2 |  |  |  | Op./10 ml | 120 |  | 0 |  | 0
4 | ODCZYNNIK MONOKLONALNY ANTI-B Ig-M Klon 9621A8 |  |  |  | Op./10 ml | 30 |  | 0 |  | 0
5 | ODCZYNNIK MONOKLONALNY ANTI-D Ig-M Klon RUM-1 |  |  |  | Op./10 ml | 120 |  | 0 |  | 0
6 | ODCZYNNIK MONOKLONALNY ANTI-D Ig-M + IgG Klon TH-28/MS-26 |  |  |  | Op./10 ml | 30 |  | 0 |  | 0
7 | ODCZYNNIK MONOKLONALNY ANTI-C Ig-M Klon MS-24 |  |  |  | Op./5 ml | 60 |  | 0 |  | 0
8 | ODCZYNNIK MONOKLONALNY ANTI-c Ig-M Klon MS-35 |  |  |  | Op./5 ml | 60 |  | 0 |  | 0
9 | ODCZYNNIK MONOKLONALNY ANTI-E Ig-M Klon MS-260 + MS-12 |  |  |  | Op./5 ml | 60 |  | 0 |  | 0
10 | ODCZYNNIK MONOKLONALNY ANTI-e Ig-M Klon MS-16 + MS-21 + MS-63 |  |  |  | Op./5 ml | 60 |  | 0 |  | 0
11 | ODCZYNNIK MONOKLONALNY ANTI-K Ig-M Klon MS-56 |  |  |  | Op./5 ml | 60 |  | 0 |  | 0
12 | ODCZYNNIK MONOKLONALNY ANTI-Cw Klon MS-110 |  |  |  | Op./2 ml | 100 |  | 0 |  | 0
13 | ODCZYNNIK MONOKLONALNY ANTI-M |  |  |  | Op./2 ml | 17 |  | 0 |  | 0
14 | ODCZYNNIK MONOKLONALNY ANTI-N |  |  |  | Op./2 ml | 17 |  | 0 |  | 0
15 | ODCZYNNIK MONOKLONALNY ANTI-S |  |  |  | Op./2 ml | 17 |  | 0 |  | 0
16 | ODCZYNNIK MONOKLONALNY ANTI-s |  |  |  | Op./2 ml | 17 |  | 0 |  | 0
17 | ODCZYNNIK MONOKLONALNY ANTI-P1 |  |  |  | Op./2 ml | 10 |  | 0 |  | 0
18 | ODCZYNNIK MONOKLONALNY ANTI-H |  |  |  | Op./2 ml | 1 |  | 0 |  | 0
19 | ODCZYNNIK MONOKLONALNY IgM ANTI-Fyb |  |  |  | Op./2 ml | 2 |  | 0 |  | 0
20 | ANTI-A1 Lektyna |  |  |  | Op./5 ml | 1 |  | 0 |  | 0
21 | ODCZYNNIK MONOKLONALNY ANTI-Jka |  |  |  | Op./2 ml | 6 |  | 0 |  | 0
22 | ODCZYNNIK MONOKLONALNY ANTI-Jkb |  |  |  | Op./2 ml | 6 |  | 0 |  | 0
23 | ODCZYNNIK MONOKLONALNY ANTI-k Klon Lk1 |  |  |  | Op./2 ml | 12 |  | 0 |  | 0
24 | Monoklonalny odczynnik kontrolny służący do kontroli oznaczenia fenotypu przy użyciu odczynników monoklonalnych w materiale badanym, w którym BTA jest dodatni |  |  |  | Op./5 ml | 2 |  | 0 |  | 0
RAZEM WARTOŚĆ BRUTTO ZA REALIZACJĘ ZADANIA NR 1 | [9 empty] | 0
Oświadczamy, że: • ulotki odczynnikowe dla pozycji 5-12 zawierają informacje, że oferowane odczynniki można stosować w systemie zamkniętym jaki posiada Zamawiający (ID system), • zaoferowane odczynniki z wyj. pozycji 1, 2, 3, 4, 20 mają postać płynną, bezbarwną. • przez cały okres obowiązywania umowy dostarczany będzie ten sam klon zaoferowanego odczynnika. • odczynniki z pozycji 1-2 posiadają minimalne miano przeciwciał w teście szkiełkowym z krwinkami wzorcowymi A1: 32, z krwinkami wzorcowymi A2: 16, w teście probówkowym z krwinkami wzorcowymi A1: 128, z krwinkami wzorcowymi A2: 64. • odczynniki z pozycji 3-4 posiadają minimalne miano przeciwciał w teście szkiełkowym z krwinkami wzorcowymi B: 32, z krwinkami wzorcowymi AB: 16, w teście probówkowym z krwinkami wzorcowymi B: 128, z krwinkami wzorcowymi A2B: 64. • odczynniki z pozycji 5-6 posiadają minimalne miano przeciwciałz krwinkami o fenotypie DCcee w teście szkiełkowym 32, w teście probówkowym: 64. • odczynniki z pozycji 7-10,12 posiadają minimalne miano przeciwciał z krwinkami heterozygotycznymi w danym antygenie w teście probówkowym: nie niższe niż 16. • termin ważności odczynników wynosi minimum 6 miesięcy od daty dostawy. • odczynniki posiadają znak CE, w tym pozycja 1-11, 19, 21-23 Certyfikaty WE zgodne z wymogami Dyrektywy 98/79/WE.